附件1

广东汕尾红海湾经济开发区农村生活污水治理设施运维管理办法（试行）（送审稿）

第一章  总则

第一条  为巩固农村生活污水治理工程建设成果，规范和加强我区农村生活污水处理设施运行维护管理，确保已建设施正常运行，根据有关法律、法规和规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条  本办法所称农村生活污水治理设施的维护管理，是指污水收集设施、污水管网设施、污水处理终端及与系统运行相关的构筑物、机电设备以及附属设施的维护管理，保障设施正常运行、出水水质达到规定排放标准要求。

第三条  以“设施完好、运行稳定、水质达标、效益持续”为农村生活污水处理设施运行维护管理总体目标。建立起以管委会为主导、街道管理、村级落实、市场运作、村民受益的农村生活污水治理体系，逐步完善农村生活污水治理设施运维专业管理和日常管理相结合的长效管理机制。

市生态环境红海湾分局、区城乡建设和管理局、区农业水和海洋渔业局等部门各司其职，强化农村污水治理设施设计、建设、运维的监督指导；各街道是农村生活污水治理设施运维工作的管理主体，负责本行政区域内农村生活污水治理设施运行维护的日常管理；村级组织是农村生活污水治理设施运维工作的落实主体。

第四条  各街道采取有效措施确保农村污水治理设施正常运行，加强对村级组织责任落实，鼓励采用第三方运行维护管理模式，通过政府购买服务的方式委托具有相应能力的第三方专业机构作为运维单位，有条件的地区可与农村生活垃圾处理设施等统一运维。

第二章  管理体系

第五条  各相关部门要按照分工，切实履行责任。

市生态环境局红海湾分局：牵头制定农村生活污水治理设施运维管理办法，负责统筹指导推进农村生活污水治理工作，会同城乡建设、水务、农业农村等有关部门编制全区的农村生活污水治理规划，明确全区农村生活污水治理的中长期发展目标、发展战略、布局、任务以及保障措施；按照规定对20吨及以上的农村生活污水处理设施排放口水质抽样检测；牵头组织开展农村生活污水处理设施的监督检查，配合区城乡建设和管理局推进农村生活污水处理设施建设和运维管理。

区城乡建设和管理局：负责统筹推进全区农村生活污水处理设施建设，指导各街道做好农村生活污水处理设施的运维、管理，统筹推进全区农村生活污水处理设施第三方运维管理。

区农林水和海洋渔业局：负责做好协调推进和督促各地及相关单位开展农村污水处理设施建设及运行维护工作，落实涉农资金向农村污水处理设施运维倾斜，指导推进农村公厕污水纳管进入污水处理设施处理。配合做好农村生活污水处理水质检测和管理工作；配合做好农村生活污水治理长效运行维护的其他工作。

区发展和财政局：负责统筹落实农村生活处理长效运维的资金保障，并对资金使用情况进行监督；配合做好农村生活污水处理长效运维的其他工作。

区其他相关部门应按各自职责协助做好农村生活污水处理设施建设、运行维护管理和监督考核工作。

第六条  各街道是各辖区内农村生活污水治理工作运维管理的直接责任人，负责辖区内农村生活污水治理设施建设、村庄污水设施长效运行维护的组织、协调、指导工作，主要任务：

（一）协助农村生活污水治理设施验收工作，做好建设完成后的项目工程设施及技术资料交接工作，并配合做好基础信息库建设；

（二）建立农村生活污水治理设施运行维护专门机构，制定工作方案，按照区城乡建设和管理局指导推动污水设施第三方运维管理，参与对第三方运维工作进行检查考核，明确分管领导和各村污水运维协管员，设立投诉电话并有专人负责受理、记录。规范设施档案管理，做好农村生活污水治理设施基础信息库资料上报工作；

（三）组织村委会落实新建农村住房、农家乐（农家餐馆）、公共厕所的污水治理设施配套建设、运行维护管理机制，确保生活污水应纳尽纳；

（四）定期对辖区内农村生活污水治理设施的运行维护保养进行指导、监管和考核，筹措落实建设和维护配套经费；

（五）做好第三方运维服务单位与村之间的协调工作。

第七条  各行政村是农村生活污水治理设施的业主单位，在街道的指导下，具体负责村生活污水治理设施的建设和维护管理工作，主要任务：

（一）落实具体运维管理计划，明确日常维护内容，并建立运行管理制度，做好管理台账记录；

（二）落实专门运维管理员，管理员应进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训；

（三）落实新建农村住房、农家乐（农家餐馆）、公共厕所的污水统一纳管，以及污水治理设施的配套建设和运行维护管理工作。

第八条  农户（农村排水单位）在新建房屋或新建排水设施时，应按雨污分流要求自行负责污水纳管，自觉管理房前屋后污水管网和清扫井，保持周边环境卫生。村委会应及时督促农户实施。

第三章  管理模式及基本制度

第九条  农村生活污水治理设施运维管理可采用专业公司和村委会日常管理相结合模式，区城乡建设和管理局会同生态环境部门指导各地因地制宜选用农村生活污水处理设施运行维护模式及运维单位。

第十条  设施运行维护管理人员的基本要求：

（一）具备一定的专业知识，并经专业技术培训；

（二）熟悉维护管理对象（包括设备、工艺等）熟悉维护方法和维护技术指标，操作熟练；

（三）具有质量管理意识，工作认真负责。

第十一条  设施运行维护管理人员的主要职责：

（一）严格执行操作规程，对设施进行日常检查和维护，并做好记录，发现异常情况及时处理，出现重大问题及时向所在街道报告；

（二）对机电设备进行日常养护和维修，保障机电设备正常运行，減少设备故障停机，延长设备使用寿命；

（三）加强设施安保工作，防止设施破坏被盗或发生意外伤害事故；

（四）做好设施周围的环境卫生和绿化养护管理；

（五）其他约定的工作。

第十二条 市生态环境局红海湾分局、区城乡建设和管理局、各街道应当建立健全档案资料管理制度，落实专人保管，确保技术档案、资料和原始记录的完整。

区城乡建设和管理局在农村生活污水处理设施建成后，应当对设施工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等工程材料报市生态环境红海湾分局备案。

第十三条  技术档案、资料和原始记录应包括以下内容：

（一）工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；

（二）农村生活污水治理设施的说明书、图纸和维护手册；

（三）相关规章制度、技术规范、维护指标技术文件和有关规定等；

（四）原始记录、重大故障报告及处理结果；

（五）年度检修测试记录；

（六）定期水质监测数据和分析报告。

第十四条  区城乡建设和管理局会同市生态环境局红海湾分局及各街道应当加强农村生活污水治理设施基础信息库建设。对通过考核验收的设施建档入库，建档内容应包括行政村名、自然村名、竣工图（管网走向、检查井点位）、终端处理设备（编号、工艺、流程、日处理水量、出水水质指标等），农户实际接入数量农户信息清单及编号、建设时间、化粪池改造数量，设计、施工、监理单位信息等。

第十五条  各行政村应当建立运行维护管理报告制度。运维单位应当在每月10日前将上月的运行维护情况上报街道管理机构，街道将维护情况在每月15日前整理上报市生态环境局红海湾分局备案。遇重大故障、严重问题（如污水收集管网严重漏损需采取工程措施修复，终端出水水质、水量出现异常，设施设备严重故障需大中修等）或因自然、人为因素可能影响污水处理系统正常运行，急需协调解决的事项时，应及时逐级报告。因污水治理设施维修，确需停运或部分停运的，应提前向管理机构申请，经批准后方可实施。

第十六条  各行政村应按要求向镇（场）报告以下情况并同时报市生态环境局红海湾分局、区城乡建设和管理局备案：

（一）每月10日前报告上月的污水处理量耗电量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等；

（二）每季度第1个月10日前，报告上季度进出水水质，水量以及处理达标率等指标；

（三）每年10月底前，报告年度污水治理设施运行维护管理情况。

第四章  管理内容

第十七条  农村生活污水治理设施建设纳入各镇（场）农民建房和开办农家乐（农家餐馆）审批管理。

第十八条  农户经批准新建或改建住房的，必须同步完成化粪池及纳管建设，并严格按要求做好各类生活污水（粪便水、洗涤水、洗浴水、餐厨水）接入工作。新办农家乐（农家餐馆）必须提前建好化粪池、生态池（或纳管）和隔油装置，农家乐、小作坊等其他非农村居民用户需排放污水的，原则上自行处理，按照环保部门要求达标排放；经行政村村委确认可接入所辖村污水治理设施的，其纳管工程相关费用由用户自行承担。

第十九条  市生态环境局红海湾分局委托具有相应资质的水质检测机构，按要求对污水处理站的进、出水水质进行检测，对污水治理设施水质处理情况进行分析评价。

第二十条  各行政村或第三方运维单位应将污水治理设施概况、平面布置图、操作细则、运行维护人员信息以及管网检修、设备操作的安全规程等上墙明示，并做好例行检查记录和运行记录台账。

各行政村或第三方运维单位应当加强设施运行维护管理信息平台管理，及时收集整理运行维护、定期检查、水质监测、污染物减排、设施维修保养等基础数据。

第二十一条  各行政村或第三方运维单位应对污水治理设施所属设备进行编号、登记，并设置铭牌（标明管理人员姓名、联系方式）；设备的停用、报废、拆除等应经所属管理机构批准，并报汕尾市生态环境局红海湾分局备案后方可进行。

第二十二条  各行政村或第三方运维单位应每日对污水治理设施进行巡查，及时做好设施设备的维护保养：

（一）检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性，及时清理污水处理过程中产生的污泥并进行无害化处置；

（二）格栅、清扫口每周清渣不少于一次保持格栅井的正常功能；

（三）调节池（集水池）每半年至少清淤一次，防止泥沙淤积造成水泵堵塞；

（四）按照操作规程，厌氧池（化粪池）每年至少清淤一次，防止污泥淤积；

（五）每三年对分散式或集中式生态池进行填料的微生物菌类培养；

（六）定期检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠通畅；定期检查维护水泵、鼓风机等机电电气设备；定期处理人工湿地内杂草、病虫害及植物残体，并及时收割和补种。

第五章  保障措施

第二十三条  按照“区级补助、街道配套补贴、村自筹”的方式，筹措解决农村生活污水治理设施运行维护管理费用。区财政统筹安排农村生活污水治理设施维护补助资金用于农村生活污水治理设施维护管理的资金补助。

第二十四条  农村生活污水治理设施维护补助资金，通过纳入财政预算、污水处理费支出、生态建设资金、涉农资金、社会资本投入、村庄环境长效保洁资金补助和各街道配套补贴等办法筹措维护经费。区发展和财政局负责维护经费的区级专项补助资金的拨付和使用监督。

第二十五条  农村生活污水处理设施运维原则上补助资金按照区级补助，街道和村自筹相结方式。

第二十六条  各街道和村级组织必须建立项目建设资金管理制度，对“农村生活污水治理”进行专账核算，村级组织在“农村生活污水治理”下再设“农村生活污水治理设施建设”和“维护管理”进行分类核算，专款专用。区发展和财政局对街道和村级污水治理资金的落实和使用进行绩效评价和检查。任何单位、组织和个人不得挤占挪用、截留和滞留，若发现套用或挪用财政补助资金等现象的，核减直至收回下拨补助资金，情节严重的依法追究相关人员责任。

第二十七条  把农村生活污水处理设施运行维护管理工作纳入新农村、乡村振兴建设工作和街道党政领导“一岗双责”考核范围。由市生态环境局红海湾分局会同区城乡建设和管理局定期对各街道农村污水处理设施运行情况进行抽样监督检查，建立督查通报制度，确保各项工作落实到位。

第二十八条  本办法自印发之日起实施，有效期为五年。